STAROSTA OPOLSKI

ul. 1 Maja 29

45-068 Opole

Opole, dnia 23 października 2013 r.

OŚ. 6341. 104. 2013. BS

## Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 145),

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 07-10-2013 r., postępowania na wniosek Tomasza Płaczka (pismo z dnia 13-09-2013 r.), właściciela firmy SYSTEM PROJECT, ul.Cygana 4, 45-131Opole, pełnomocnika Prezydenta Miasta Opola, przekazany do rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (postanowienie znak ZW-7107-174/13 z dnia 01-10-2013 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do rzeki Czarnki, istniejącym wylotem ścieków, zlokalizowanym w km rzeki 1+324 (kilometraż po korekcie WZMiUW 
w Opolu),  oczyszczanych w separatorze, wód opadowych i roztopowych powstających 
z odwodnienia zlewni z rejonu ul. Frankiewicza w OPOLU.

Powierzchnia całkowita odwadnianej zlewni Fc= 0,908 ha, zredukowana Fzr = 0,566 ha.

Obliczeniowa ilość wód opadowych:

- Q obl = 71,48 l/s, przy q = 126,31 l/s ha, p= 50%, c=5, t=10 min.

- Q maxh = 58,31 m3/h,

- Q śrd =  10,19 m3/d,

- Q maxr = 3 717,96 m3/rok.

Lokalizacja wylotu oraz zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód:

- działki nr 74 km 13 obręb Groszowice, właściciel Gmina Opole.

Zgodnie z wnioskiem strony, dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarnki w km 1+261, udzielone Gminie Opole decyzją Prezydenta Miasta Opola znak OŚ.III.6210/52d/2003 z dnia 
12-06-2003 r. obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r. zostanie wygaszone.

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska