# OŚR.6341.55.2014.KWS   					                                       Opole, dnia 16.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie art.10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012.145 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) 
z dnia 11.08.2014 r. (data wpływu: 11.08.2014 r. i daty uzupełnień: 03.09.2014 r., 09.10.2014 r.,15.10.2014 r. 
i 16.10.2014 r.) Polaris Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Palcu Piłsudskiego 1, działającej poprzez Pełnomocnika Pana Grzegorza Lisińskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie obiektów Zakładu zlokalizowanego w Opolu przy ul. Wspólnej 12 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

Udzielenia, Polaris Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Palcu Piłsudskiego 1, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością przedsiębiorstwa Wodociągi 
i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych (stanowiących mieszaninę ścieków przemysłowych i bytowych), zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie obiektów Zakładu zlokalizowanego w Opolu przy ul. Wspólnej 12, na niżej podanych warunkach:

- w ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych:

Qmax.h	= 0,68 m3/h		-maksymalny godzinowy zrzut ścieków przemysłowych

Qśr.d 	= 11,0 m3/d		-średni dobowy zrzut ścieków przemysłowych

Qmax.r 	= 6000,0 m3/rok 		-maksymalny roczny zrzut ścieków przemysłowych

- o stanie odprowadzanych ścieków przemysłowych:

odczyn pH =  6,5 – 9,5

temperatura ≤ 35 C˚

- i składzie odprowadzanych ścieków przemysłowych:

azot amonowy			200 mg NNH4/l

azot azotynowy			10 mg NNO2/l

fosfor ogólny			25 mg P/l

węglowodory ropopochodne 	15 ml/l

ołów				1 mg Pb/l

srebro 				0,5 mg Ag/l

kadm				0,2 mg Cd/l

miedź 				1 mg Cu/l

nikiel 				1 mg Ni/l

cynk 				5 mg Zn/l

chrom ogólny 			1 mg Cr/l

cyjanki wolne 			0,5 mg CN/l

cyjanki związane 		5 mg CN/l

- punktem kontrolno-pomiarowym jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych ustala się studnię kanalizacyjną nr S3j (oznaczona na Załączniku II.2 do operatu wodnoprawnego), zlokalizowana na odcinku sieci kanalizacji przemysłowej za separatorem substancji ropopochodnych;

- miejscem wpięcia kanalizacji sanitarnej Zakładu, odprowadzającej mieszaninę ścieków sanitarnych 
i przemysłowych, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej należącej do przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. jest komora zasuw zlokalizowana bezpośrednio za pompownią ścieków sanitarnych;

- ilość odprowadzanych ścieków określana będzie na podstawie odczytu wskazań wodomierza, który zostanie zainstalowany w terminie do dnia 30.11.2014 r. przed pierwszym stopniem mycia wody doprowadzonej 
do Lakierni; do czasu założenia licznika Zakład będzie rozliczał się ze zużycia ścieków przemysłowych 
na podstawie głównego licznika wody zainstalowanego za przyłączem wody dla Zakładu (w komorze wodomierzowej);

- termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego obowiązywać będzie do dnia 31.12.2017 r., tj. przez okres nie dłuższy niż 4 lata.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 319), zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

- Polaris Poland Sp. z o.o., Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa,

na ręce pełnomocnika Pana Grzegorza Lisińskiego, Polaris Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 12, 45-837 Opole;

- Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole;

- a/a.