Opole, dnia 12 stycznia 2016r.

OŚ-R.042.1.001.2016

OŚ-R. KW- 001/16

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac projektowych:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa garaży na potrzeby pracowni CKP 
w ZPO w Opolu.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia w szczególności należy wykonać:

Kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą i technologiczną wraz z uzgodnieniami i  pozwoleniem na budowę, dotyczącą: utworzenia pracowni pojazdów samochodowych ze stanowiskami egzaminacyjnymi oraz pracowni blacharskiej i lakierniczej 
w przebudowanych, rozbudowanych i nadbudowanych garażach ZPO. Planuje się przejście do tych pracowni z funkcjonującej pracowni linii diagnostyki samochodowej przez wydzierżawione dla ECO pomieszczenia węzła CO korytarzem 1,5 m.

W pracowniach pojazdów samochodowych przewiduje się 3 stanowiska  dydaktyczno – egzaminacyjne wg standardów programowych kształcenia MEN i egzaminacyjnych wg OKE dla kwalifikacji M18, M12, M24 oraz M45. Stanowiska w wymienionych wyżej pracowniach będą posiadały wyposażenie pozwalające realizować program zajęć praktycznych dla kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-kierowca, blacharz, lakiernik , mechanik motocyklowy.

Dla uczniów odbywających zajęcia w pracowniach samochodowych przewiduje się lokalizację pomieszczeń socjalno-sanitarnych w budynku C na parterze w obecnie istniejącym WC (suszarni i magazynku)

Założenia do projektu:

Wymagania zamawiającego dotyczące przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garaży na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu:

- Podniesienie stropodachu istniejących garaży od poziomu posadzki, tyle by mogły funkcjonować podnośniki dwukolumnowe samochodowe do 3,5 t (osobowe).

- Poszerzenie garaży do istniejącej linii zabudowy pracowni linii diagnostyki samochodowej,

- Konstrukcja ścian obiektu w dowolnej technologii, wykonanie dachów z doświetleniem (kształt dachu jednospadowy), wykorzystanie istniejących bram wjazdowych 
z wykonaniem doświetlenia nad bramami.

- Zleceniobiorca powinien dokonać wizji lokalnej, inwentaryzacji przed projektowaniem.

- Sprężone powietrze do pracowni należy dostarczyć siecią z węzła sprężarki śrubowej zlokalizowanej w budynku A.

- Niezbędne wyposażenie stanowisk dydaktycznych i egzaminacyjnych  wg wykazów wyposażenia pracowni,

- Koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, przeprowadzeniem niezbędnych badań po stronie Zleceniobiorcy.

Wykaz wyposażenia 3 stanowiskowej pracowni pojazdów samochodowych - stanowisk egzaminacyjnych

- Podnośnik dwukolumnowy łapowy 						3 szt.

- Należy przewidzieć lokalizację następujących urządzeń i eksponatów:

  - Silnik spalinowy z zapłonem iskr. bez gazu -					3 szt.

  - Sprzęgło jednotarczowe suche-						          3 szt.

  - Skrzynia biegów manualna - 							3 szt.

  - Układ kierowniczy z przekładnią na listwie zębatej -				3 szt.

  - Układ hamulcowy hydrauliczny -						3 szt.

  - Zawieszenia kół przednich - kolumny McPhersona -				3 szt.

  - Zawieszenie kół tylnych – sprężyny -						3 szt.

  - Urządzenie do pomiaru geometrii kół /3 D/ -					3 szt.

- Wózek narzędziowy /np. typu Sonic 485 narzędzi/,

- 3 szafy do magazynowania przyrządów, dodatkowych narzędzi, sprzętu kontrolno – pomiarowego.

- Prasa mechaniczna lub hydrauliczna /10 T/ - 					1 szt.

- Wiertarka stołowa z imadłem maszynowym -                                         	1 szt.

- Stół probierczy do diagnostyki wyposażenia elektrycznego

pojazdów samochodowych /alternator, rozrusznik/ -   		    	1 szt.

W zakresie stanowisk motocyklowych:

- Podnośnik motocyklowy 								3 szt.

- Stół ślusarski z imadłem 								3 szt.

- Stojak do demontażu i montażu silnika i skrzyni biegów				3 szt.

- Stojaki rolkowe do podparcia motocykla						3 szt.

- Wyważarka z uchwytem do kół motocykli 						1 szt.

- Montażownia do opon z uchwytem do kół motocykli -	    	 		1 szt.

- Wanna do mycia części -						 		1 szt.

- Szlifierka dwutarczowa - 					 	 		1 szt.

- Komputer diagnostyczny z oprogramowaniem -			  		1 szt.

- Szafa metalowa na narzędzia, sprzęt kontrolno – pomiarowy motocyklowy 	1 szt.

Wykaz wyposażenia pracowni blacharskiej.

- Zgrzewarka blacharska z osprzętem – 					1 szt.

- Spawarka MAG lub półautomat spawalniczy MIG-MAG z wyposażeniem - 	1 szt.

- Wózek warsztatowy -								1 szt.

- 2 szafy metalowe na sprzęt, narzędzia dodatkowe, sprzęt kontrolno – pomiarowy.

Wyposażenie pracowni lakierniczej

1.	    Kabina lakiernicza									1 szt.

2.      Myjka do pistoletów natryskowych /mycie konwencjonalne wodne/		1 szt.

3.      Myjka ciśnieniowa do mycia nadwozi						1 szt.

4.	    Mieszalnik do wyrobów lakierowych						1 szt.

- Stojak do lakierowania /regulowany rozstaw ramion/ – 			1 szt.

- Szafa metalowa na sprzęt, narzędzia, przyrządy pomiarowe.

Zakres prac powinien obejmować:

- Opracowanie koncepcji i zatwierdzenie przez Zleceniobiorcę przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących garaży dla przyszłych pracowni pojazdów samochodowych,

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień do projektowania, umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę,

- Opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego (branża architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna, elektryczna) z zagospodarowaniem terenu,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót (dla wszystkich branż),

- Uzyskanie decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

- Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do 15.03.2016 r.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę

- Nadzór autorski w ramach projektu.

Dokumentacja powinna zawierać:

- 5 egz. Wielobranżowego projektu budowlanego (łącznie z projektem wykonawczym) wykonanym na papierze oraz w wersji elektronicznej (język polski),

- 3 egz. kosztorysów inwestorskich wykonanych na papierze oraz w wersji elektronicznej,

- 3 egz. przedmiarów robót wykonanych na papierze oraz w wersji elektronicznej,

- 2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (również w wersji elektronicznej),

- wersja cyfrowa na nośniku CD w formacie pdf

- Specyfikacje winny zawierać nazwy i kody wg listy Wspólnego Słownika Zamówień.

- Dokumentacja techniczna powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż są one wykonane zgodnie z umową, opracowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowana 
do realizacji.

- Oświadczenie o kompletności dokumentacji.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia będzie ubiegał się 
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do zasad przy promocji projektów dla beneficjentów RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi, w szczególności do stosowania logotypów i zapisów informujących o fakcie współfinansowania projektu ze środków RPO WO 2014-2020 na wszystkich publikacjach wykorzystujących wykonany przedmiot umowy, a także na korespondencji dotyczącej przedmiotu umowy.

2. Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 15.03.2016r.

3.Warunki udziału w postępowaniu:

Ocenie będą podlegać oferty złożone jedynie przez tych oferentów, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadają doświadczenie przy projektowaniu stacji diagnostycznych dla pojazdów samochodowych,

3. zadeklarują termin złożenia dokumentacji projektowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę krótszy niż 15.03.2016r.

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów.

4. Kryteria oceny i sposób dokonania oceny ofert:

I  kryterium:  cena ryczałtowa 60%

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg wzoru:

(Cn : Cb) x 60, gdzie:

Cn – najniższa cena ryczałtowa ze wszystkich nieodrzuconych ofert

Cb – cena ryczałtowa z bieżącej – rozpatrywanej oferty

II  kryterium: skrócenie terminu realizacji zadania 40%

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:

(Tn : Tb) x 40, gdzie:

Tn – najkrótszy termin wykonania (najmniejsza liczba dni) zaproponowana spośród  wszystkich nieodrzuconych ofert

Tb – termin wykonania (liczba dni) zaproponowany w bieżącej – rozpatrywanej – ofercie

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach.

Ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

W ofercie należy podać ryczałtową kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
w PLN, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz termin wykonania zamówienia.

Zapłata wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektową nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Termin złożenia oferty do dnia 20.01.2016r.

Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną wraz z wymaganymi załącznikami wyspecyfikowanymi w pkt.3 niniejszego pisma należy złożyć w formie papierowej w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola, 45-037 Opole, ul. Sienkiewicza 6, pok.8,

lub przesłać w formie elektronicznej na adres arkadiusz.wieczorek@um.opole.pl