Opole, dnia 19 maj 2008 r

w/g Rozdzielnika

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n

„Dostawa odczynników do testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na zadane pytania , oraz zgodnie z art. 38 ust.2 znowelizowanej dnia 7 kwietnia ustawy ; Prawo zamówień publicznych informuję ;

Pytanie nr 1  (dotyczy zadania  5)

Czy Zamawiający dopuści test RPR w opakowaniach po 150 testów?

Odpowiedź

Tak .Zamawiający dopuści test RPR w opakowaniach po 150 testów.

Pytanie nr 2 ( Dotyczy zadania 21 )

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania AST o stabilności odczynnika roboczego 21 dni w temperaturze 2-8 st C?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania AST  o stabilności odczynnika roboczego 21 dni w temperaturze 2-8 st.C.

Pytanie  nr 3   (Dotyczy j.w.-poz.2)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczenia ALT o stabilności odczynnika roboczego 21 dni w temperaturze 2-8 st. C?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania ALT o stabilności odczynnika  roboczego 21 dni w temperaturze 2-8 st.C.

Pytanie nr 4 (Dotyczy j. w. – poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania białka całkowitego w opakowaniu

2x250 ml?

Odpowiedź

Nie Zamawiający nie dopuści odczynnika do oznaczania białka całkowitego w opakowaniu 2x250 ml.

Pytanie nr 5 (Dotyczy j. w. – poz.4)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania białka w moczu w opakowaniach 2x150ml?

Odpowiedź

Tak. zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania białka w moczu w opakowaniach

2x150 ml.

Pytanie nr  6 (Dotyczy j. w. -  poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania bilirubiny całkowitej w opakowaniach

2x150 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania  bilirubiny całkowitej w opakowaniach 2x150 ml.

Pytanie nr 7 (Dotyczy j. w. - poz. 7)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania cholesterolu całkowitego w opakowaniach 2x250 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania cholesterolu całkowitego w opakowaniach 2x250 ml.

Pytanie nr 8 (Dotyczy j. w. – poz.9)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania fosfatazy alkalicznej z buforem DEA o stabilności odczynnika roboczego 21 dni w temperaturze 2-8 st.C?

Odpowiedź

Nie .Zamawiający nie dopuści odczynnika do oznaczania fosfatazy  alkalicznej z buforem DEA o stabilności odczynnika roboczego 21 dni w temperaturze 2-8 st.C.

Pytanie nr 9 (dotyczy  j. w. – poz.10)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania fosforu w opakowaniu 2x150 ml?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuści odczynnika do oznaczania fosforu w opakowaniu 2x150 ml.

Pytanie  nr 10 (Dotyczy j. w. – poz. 11)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczenia GGTP w opakowaniu o pojemności 75ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczenia GGTP w opakowaniu o pojemności

75 ml.

Pytanie nr 11  (Dotyczy j. w. – poz. 13)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania Kinazy Kreatynowej CK w opakowaniu 20x2,5 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści do oznaczenia Kinazy Kreatynowej CK w opakowaniu

20x2,5 ml.

Pytanie 12 (Dotyczy j. w. – poz. 14)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania kreatyniny w opakowaniu 2x150 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczenia kreatyniny w opakowaniu 2x150 ml.

Pytanie  nr 13 (Dotyczy j. w. – poz. 14 )

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania kreatyniny w opakowaniu 5x50 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania kreatyniny w opakowaniu 5x50 ml,

Pytanie nr 14  (Dotyczy j.w. – poz.15)

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwuodczynnikowy do oznaczania kwasu moczowego

w opakowaniu o pojemności 2x250ml?

Odpowiedź

Nie. zamawiający nie dopuści zestawu dwuodczynnikowego do oznaczania kwasu moczowego w opakowaniu o pojemności 2x250 ml.

Pytanie nr  15 (Dotyczy j. w. – poz. 16)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania magnezu z Calmagitem w opakowaniu 2x150 ml?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuści odczynnika do oznaczania magnezu z Calmagitem w opakowaniu 2x150 ml.

Pytanie nr  16 (Dotyczy j. w. – poz.17)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania mocznika w opakowaniu 300 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania mocznika w opakowaniu 300 ml.

Pytanie nr  17 (Dotyczy j. w. – poz.18)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania trójglicerydów w opakowaniu 2x150 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania trójglicerydów w opakowaniu 2x150 ml.

Pytanie nr  18 (Dotyczy j. w. – poz. 20)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczenia żelaza w opakowaniu 4x50 ml?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczenia żelaza w opakowaniu 4x50 ml.

Pytanie nr 19 (Dotyczy  zadania 22 – poz. 1 )

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania tromboplastyny w opakowaniu 8 ml?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuści odczynnika do oznaczania tromboplastyny w opakowaniu

8 ml.

Pytanie nr 20 (Dotyczy j. w.  – poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania APTT w opakowaniu 4 ml?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuści odczynnika do oznaczania APTT w opakowaniu 4 ml.

Pytanie nr 21 (Dotyczy j. w. – poz.3)

Czy Zamawiający dopuści osocza kontrolne w opakowaniach 1ml?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie dopuści osoczy kontrolnych w opakowaniach 1 ml.

Pytanie  nr 22 ( Dotyczy Umowy)

Par 4 ust.3 prosimy dodać: Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 23 (Dotyczy j. w. )

Paragraf ust. 1 a) prosimy zmienić : „brutto wynagrodzenia” na wartości brutto nie zrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24  (Dotyczy j. w. )

Paragraf 11 prosimy dodać: W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie , okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od  dnia jej podpisania.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 25 (Dotyczy j. w. )

Paragraf 8 ust.1b prosimy zmienić - W przypadku, gdy brak dostawy lub opóźnienie dostawy spowoduje konieczność zlecenia osobie trzeciej dostarczenia towaru, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w koszcie zakupu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Dodatkowo:

W specyfikacji zmienia się w części 8 „ Opis sposobu przygotowania ofert” w pkt. 5 pdkt. 5 zapis:   „ Dla części 17 Biochemia należy obowiązkowo do oferty załączyć…….”

na zapis:  „ Dla części 21 Biochemia należy obowiązkowo do oferty załączyć…….”

Otrzymują:

- Wg rozdzielnika

- Strona internetowa

- SP ZOZ Śródmieście a/a