Opole 05.10.2009 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.

„Dostawa materiałów , drobnego sprzętu medycznego, odczynników oraz środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu”

W odpowiedzi na zadane pytania, oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuję:

Pytanie 1 dot. zad. 26 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 7,5 x 3,5 x 100?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 7,5 x 3,5 x 100.

Otrzymują:

- Wg rozdzielnika

- Strona internetowa

- SP ZOZ Śródmieście a/a