Opole, dnia 12 październik 2010r

wg rozdzielnika

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.**

**„Dostawa materiałów, drobnego sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych oraz odczynników dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu”**

**Pytanie Dotyczy Zadania 5 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe, które nie są wyrobem medycznym (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późniejszymi zmianami ) ?
**Odpowiedź**
**Tak**. Zamawiający dopuści rękawice foliowe, które nie są wyrobem medycznym

**Pytanie Dotyczy Zadania 10 poz. 3**Czy Zamawiający dopuści pojemnik osobisty prostokątny na zużyte igły o pojemności 0,3 l ? **Odpowiedź**
**Tak.** Zamawiający dopuści pojemnik osobisty prostokątny na zużyte igły o pojemności 0,3 l, jeżeli plastikowy pojemnik na zwykłe igły będzie miał koszt prostokątny o wymiarach nie większych niż wys.130 mm, szer. 80 mm i będzie miał pojemność na 150 igieł.

**Pytanie Dotyczy Zadania 15 poz. 12,13**Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc przy rozmiarze wenflonu cyfry 2,50 **?**
**Odpowiedź**
Zamawiający miał na myśli Wenflony ( Kaniula dożylna) o rozmiarach:
- 0,8/2,50 czyli rozmiar 22G, średnica zewnętrzna 0,8 mm lub 0,9 mm kolor niebieski,
- 1,0/2,50 czyli rozmiar 20G, średnica zewnętrzna 1,0 mm lub 1,1 mm kolor różowy,
- 1,2/2,50 czyli rozmiar 18G, średnica zewnętrzna 1,2 mm lub 1,3 mm kolor zielony.

**Pytanie Dotyczy Zadania 17 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści pęsetę j.u. sterylną o długości poniżej 14 cm ? **Odpowiedź
Nie** .Zamawiający nie dopuści pęsetę j.u. sterylną o długości poniżej 14 cm.

**Pytanie Dotyczy Zadania 17 poz. 1**Czy zamawiający dopuści pęsetę medyczną j.u. czystą mikrobiologiczne o długości 14 cm ? **Odpowiedź
Tak.** Zamawiający dopuści pęsetę medyczną j.u. czystą mikrobiologiczne o długości 14 cm. **Pytanie Dotyczy Zadania 18 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści żel do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka ? **Odpowiedź
Tak.** Zamawiający dopuści żel do mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka.

**Pytanie Dotyczy Zadania 21 poz. 1**Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego do jakiego videoprintera wymaga papieru wraz z podaniem wymiaru papieru.
**Odpowiedź**Zamawiający wymaga papierudo aparatu USG typuALLOKA SSD-4000 o parametrach (jakości) co najmniej jak papier MITSUBISHI ELECTRIC Model K61B-CE/KP61B- CE, STANDARD o wymiarach 110 mm x 20 m.
 **Pytanie Dotyczy Zadania 9, poz. 2**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji podkładu medycznego foliowanego, kolorowego o szerokości 51cm, długości 40m? **Odpowiedź
Tak.** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji podkładu medycznego foliowanego, kolorowego o szerokości 51cm, długości 40m**.**

**Pytanie Dotyczy Zadania 11 poz. 13**W związku z informacją producenta o zaprzestaniu produkcji preparatu w opakowaniu 100ml, prosimy o dopuszczenie opakowania 500ml wraz z przeliczeniem ilości? **Odpowiedź
Nie.** Zamawiający nie dopuszcza opakowania 500ml.

**Pytanie Dotyczy Zadania 28, poz. 1**Prosimy o doprecyzowanie w kolumnie „ILOŚĆ” wielkość zamówienia ? **Odpowiedź**Zamawiający miał na myśli w kolumnie „ILOŚĆ” wielkość zamówienia 1000ml w opakowaniu.

**Pytanie Dotyczy Zadania 28, poz. 1**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji leku równoważnego o tych samych wskazaniach klinicznych w opakowaniu z dwoma samouszczelniającymi się portami w worku?
**Odpowiedź
Tak.** Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji leku równoważnego o tych samych wskazaniach klinicznych w opakowaniu z dwoma samouszczelniającymi się portami w worku.

**Pytanie Dotyczy Zadania 10 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne 35 x22 mm?
**Odpowiedź
Tak.** Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne 35 x22 mm.

**Pytanie Dotyczy Zadania 10 poz. 5**Jaką ilość w opakowaniu jednostkowym miał Zamawiający na myśli?
**Odpowiedź**Zamawiający miał na myśli ilość - po1000 szt. w opakowaniu.

**Pytanie Dotyczy Zadania 10 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu a’1000 szt.? **Odpowiedź
Tak.** Zamawiającydopuści etykiety w opakowaniu a’1000 szt.

**Pytanie Dotyczy Zadania 25 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści rękaw do sterylizacji 250 x 65x 100? **Odpowiedź
Tak.** Zamawiającydopuści rękaw do sterylizacji 250 x 65x 100.

**Pytanie Dotyczy Zadania 25 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści rękaw do sterylizacji 75 x 25x 100? **Odpowiedź
Tak.** Zamawiającydopuści rękaw do sterylizacji 75 x 25x 100.

**Pytanie Dotyczy Zadania 18 poz. 1** - Czy Zamawiający w Zadaniu 18 poz.1 „Szczoteczka do pobierania wymazów(...)” miał na
 myśli szczoteczki sterylne?

- Czy Zamawiający w Zadaniu 18 poz.1 „Szczoteczka do pobierania wymazów(…)” wymaga
 przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw
 specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez
 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Towarzystwo Ginekologiczne?

 - Czy Zamawiający w Zadaniu 18 poz.1 „Szczoteczka do pobierania wymazów(…)” wymaga
 oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami
 Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki raka Szyjki Macicy?

- Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z oficjalnym
 stanowiskiem odpowiedzialnych instytucji (Ministerstwo Zdrowia/ Centralny Ośrodek
 Koordynujący Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) zaprezentowanym m. in.
 w opisie Programu Profilaktyki złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki
 Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek cytologicznych
 wymienionych w tej Dyrektywie?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga jednorazowych sterylnych szczoteczek umożliwiających pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz kanału szyjki macicy (wg zasad pobierania wymazu określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programu profilaktyki oraz załączniku nr 5 do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. Strona internetowa
3. SP ZOZ Śródmieście a/a