Opole, 19.04.2011r. wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.

**„ZAKUP SRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU”**

**Pytanie Dotyczy Zadania nr: 1**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora o zakresie pomiarowym dla surowicy:*

*Na+ 100 - 200 mmol/l*

*K+ 1,0 - 10,0 mmol/l*

*oraz zakresie pomiarowym w moczu:*

*Na+ 10 - 300 mmol/l*

*K+ 2 - 200 mmol/l*

*Pytanie motywujemy faktem, iż oferowany analizator jest najczęściej oferowanym i stosowanym analizatorem pomiaru elektrolitów w Polsce.*

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści analizatora o zakresie pomiarowym dla surowicy:

Na+ 100 - 200 mmol/l

K+ 1,0 - 10,0 mmol/l

oraz zakresie pomiarowym w moczu:

Na+ 10 - 300 mmol/l

K+ 2 - 200 mmol/l